ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
	 
	 
	 
	к-во

	1
	Ръкавици нитрилови, нестерилни, без пудра
	оп. 100 бр.
	10

	2
	Ръкавици латексови, нестерилни, без пудра
	оп. 100 бр.
	10

	3
	Ръкавици латексови, нестерилни, с пудра, с ръбче, отговарят на стандарта  ASTM D3578  
	оп. 100 бр.
	50

	4
	Ръкавици полиетиленови, дамски и мъжки
	оп. 100 бр.
	30

	5
	Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test 
	чифт
	1600

	6
	Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, без пудра, с хидрофобно покритие дебелина на пръстите 0.22 мм, на дланта 0.20 мм , на маншета 0.18 мм, усилие на опън до 28 Mpa, на скъсване до 19 N, AQL 1 за 1000 ml water leak test 
	чифт
	50

	7
	Ръкавици хирургически, стерилни, без латекс, неопренови, кафяви, за силно алергични към латекса оператори, дебелина на пръстите 0.22 мм, на дланта 0.18 мм , на маншета 0.17 мм, усилие на опън 18 Mpa, на скъсване 11 N,разтегливост 940 %, AQL 1 за 1000 ml water leak test 
	чифт
	50

	8
	Катетър фолиев двупътен , латекс със силиконов еластомер, - №12-24 , 5-15 ml, балон 
	брой
	300

	9
	Торба уринаторна 2000 ml - шлаух 1.3 m, с кран за отточване отдолу, с клапан, нестерилна
	брой
	400

	10
	Торба уринаторна 2000 ml - шлаух 1.3 m, , с кран за отточване отдолу, с клапан, стерилна
	брой
	150

	11
	Удължител за перфузия с луер лок наконечници, дебелина 1.45 х 2.75 мм, дължина 200cm
	брой
	150

	12
	Тръба ендотрахеална с око Мърфи и балон с ниско налягане, №3.0-9
	брой
	100

	13
	Водач ендотрахеална тръба  с 22 mm адаптер
	брой
	3

	14
	Спринцовка трикомпонентна 1 ml  луер лок,  100 деления, /100 бр. в опаковка
	брой
	100

	15
	Спринцовка трикомпонентна 1 ml  с отделяема игла 29 G x 1/2 (0.33 x 12), 100 деления , /100 бр. в опаковка
	брой
	100

	16
	Спринцовка 10 ml  без игла двукомпонентна  /100 бр. в опаковка
	брой
	15000

	17
	Спринцовка 10 ml  без игла трикомпонентна  /100 бр. в опаковка
	брой
	2000

	18
	Спринцовка 10 ml  без игла трикомпонентна, Luer Lock  /100 бр. в опаковка
	брой
	200

	19
	Спринцовка 2 ml  без игла двукомпонентна  /100 бр. в опаковка
	брой
	13000

	20
	Спринцовка 2 ml  без игла трикомпонентна  /100 бр. в опаковка
	брой
	2000

	21
	Спринцовка 2 ml  без игла трикомпонентна, Luer Lock  /100 бр. в опаковка
	брой
	200

	22
	Спринцовка 20 ml  без игла двукомпонентна /100 бр. в опаковка
	брой
	12700

	23
	Спринцовка 20 ml  без игла трикомпонентна /100 бр. в опаковка
	брой
	5000

	24
	Спринцовка 20 ml  без игла трикомпонентна, Luer Lock  /100 бр. в опаковка
	брой
	200

	25
	Спринцовка 5 ml  без игла двукомпонентна  /100 бр. в опаковка
	брой
	17000

	26
	Спринцовка 5 ml  без игла трикомпонентна /100 бр. в опаковка
	брой
	2000

	27
	Спринцовка 5 ml  без игла трикомпонентна, Luer Lock  /100 бр. в опаковка
	брой
	200

	28
	Спринцовка 50 ml  без игла трикомпонентна, Luer Lock 
	брой
	150

	29
	Система инфузионна с мека еластична камера 70 мм, иглен въздуховод с капаче, с игла 21 G x 1 1/2, шлаух с дължина 150 см. и луер наконечник  
	брой
	15000

	30
	Система кръвопреливна с камера 90 мм, с пластмасова игла, въздуховод с капаче и филтър 200 мк.,  шлаух 150 см. с луер наконечник и игла 18 G x 1 1/2 
	брой
	100

	31
	Система инфузионна с пластмасова игла, еластична камера с ринг, конектор луер лок , дължина 150 см., въздуховод с капаче
	брой
	1000

	32
	Кранче трипътно 
	брой
	150

	33
	Катетер бътерфлай, канюла 25 G x 3/4 (19 мм), катетер 30 см. с луер лок наконечник
	брой
	300

	34
	Капачки за абокати и трипътни кранчета
	брой
	800

	35
	Игли инжекционни 22G 0.7х30мм черни .
	брой
	27000

	36
	Игли инжекционни 20G 0.9х40мм жълти 
	брой
	33000

	37
	Игла спинална 22G /0.7х88/
	брой
	50

	38
	Канюла за интравенозно канюлиране с клапа - катетър от PTFE/FEP ; вградени рентгенопозитивни ленти ; фиксиращи крилца  
	брой
	4150

	39
	Канюла за периферно венозно канюлиране с инжекционен порт, катетър от полиуретан с рентгенопозитивна линия , фиксиращи крилца 
	брой
	200

	40
	Канюла за интравенозно канюлиране с клапа - катетър от полиуретан, вградени рентгенопозитивни ленти  Фиксиращи крилца Самоактивиращ се предпазен механизъм при изтеглянето на иглата
	брой
	100

	41
	Спайк за аспирация от многодозови флакони с филтър 0.1 мк
	брой
	50

	42
	Спайк за аспирация от многодозови флакони с филтър 0.1 мк и филтър за частици 5 мк
	брой
	50

	43
	Сонда за хранене с дължина 40 см, луер наконечник, с капаче, цилиндричен връх с два странични отвора, маркировка на 20 см. от дисталния край , с рентген контрастна нишка, CH 05-12
	брой
	120

	44
	Сонда ректална , 30 см.  CH 18-30
	брой
	20

	45
	Сонда ректална , 40 см. CH 32-35
	брой
	10

	46
	Клампа пъпна /умбиликална/  PVC без латекс и  DEHP, плътност  1,14 g/cm3 
	брой
	300

	47
	Катетър за аспирация, 52 см., с централен отвор,  CH 06-20
	брой
	330

	48
	Катетър за аспирация  52 см. с вакуум контрол , централен отвор и два странични
	брой
	50

	49
	Катетър за аспирация  52 см.с централен и странични отвори 
	брой
	50

	50
	Катетър торакален дренаж, PVC, 5 странични отвора, маркировка на 15,20,25,30 см. CH 16-36
	брой
	50

	51
	Шапка хирургическа тип боне от НТТ полипропилен 14 gr/кв. м. , с ластик, диаметър 51-60 см. 
	брой
	600

	52
	Престилка от НТТ, за посетител, с плетен маншет, връзки на гърба и талията, 23 гр./кв.м нестерилна 
	брой
	120

	53
	Престилка полиетиленова, предна, 125 х 130 см
	оп. 100 бр.
	2

	54
	Острие - лезвие за скалпел от карбонова стомана
	оп. 100 бр.
	15

	55
	Маска лицева, хирургическа с връзки, бактериална филтрация над 95 %, тип I
	брой
	100

	56
	Калцуни полиетиленови, дебелина 25 микрона, релефни, сини, размер 38 см.
	оп. 100 бр.
	10

	57
	Марля, 100 % памук, 13 нишки на кв. см. по EN 14079,  на руло, 90 см х 100 м, сгъната на 4 дипли
	брой
	5

	58
	Марля, 100 % памук, 17 нишки/кв. см., по ЕN 14079, 1.2 х 200 м, нагъната
	брой
	20

	59
	Гривна за бебе розова/синя, с етикет за надписване
	брой
	300

	60
	Гривна родилка бяла/синя, с етикет за надписване
	брой
	300

	61
	Превръзка за ПВК прозрачна водонепропусклива от полиуретанов филм, с прорез, 6см х 7см стерилна
	брой
	100

	62
	Превръзка за ПВК от полиуретанов адхезивен филм 8см х 9см , с абсорбираща подложка, стерилна, с прорез , декубитална подложка и стрип за надписване и фиксиране на системата
	брой
	100

	63
	Превръзка за ПВК от НТТ 8см х 9см стерилна, адхезивна, с абсорбираща подложка, прорез , декубитална подложка и стрип за надписване и фиксиране на системата
	брой
	100

	64
	Превръзка за ПВК, хипоалергична от НТТ 6см х 9см стерилна, адхезивна, с абсорбираща подложка и прорез
	брой
	100

	65
	Пластир тъкан, бял, въздухопропусклив, с хипоалергичен адхезив-цинков окис, 5 cm х 5 m
	брой
	1000

	66
	Пластир полиестерен, еластичен, въздухопропусклив, запазва качествата си при намокряне, адхезивната страна е покрите със силиконова хартия, подходящ за обемни превръзки на извити части на тялато, 10 m х 5 cm
	брой
	10

	67
	Пластир полиестерен, еластичен, въздухопропусклив, запазва качествата си при намокряне, адхезивната страна е покрите със силиконова хартия, подходящ за обемни превръзки на извити части на тялато,10 m х 10 cm
	брой
	15

	68
	Хартия ЕКГ SCHILLER AT-102 /210х280х180
	брой
	55

	69
	Хартия ЕКГ SCHILLER AT-101 /80х70х315
	брой
	5

	70
	Хартия ЕКГ SCHILLER AT-1 /90x90x400
	брой
	25

	71
	Гел ултразвуков, без сол, водоразтворим, оптимален вискозитет-80000RPM5-STD, 18 0, не дразни кожата, скорост на трансмисия 1.48, прозрачен, 5 кг.
	брой
	5

	72
	Дренаж Кер латекс 24СН
	брой
	5

	73
	Дренаж Кер латекс 22СН
	брой
	5

	74
	Дренаж Кер латекс 18СН
	брой
	5

	75
	Игли хирургични от неръждаема стомана с пирамидално сечение, 3/8 и 1/2 закръгление
	дузина
	10

	76
	Игли хирургични от неръждаема стомана с кръгло сечение 3/8 и 1/2 закръгление
	дузина
	10

	77
	Игли хирургични от неръждаема стомана по  Mayo
	дузина
	2

	78
	Игли хирургични от неръждаема стомана по  Fergusen
	дузина
	15

	79
	Конци полиестер  зелен 5х50см 2
	дузина
	2

	80
	Конци полиестер бял 5х35см 2
	дузина
	4

	81
	Конци полиестер зелен 3/0 кръгла игла 1/2 кръг 17 мм
	дузина
	4

	82
	Конци полиамидни сини  2/0 режеща игла, 3/8 кръг 24 мм
	дузина
	10

	83
	Конци атравматични резорбируеми 6х45 см 0
	дузина
	40

	84
	Конци атравматични резорбируеми 10х45 см 1
	дузина
	20

	85
	ЕКГ електроди F-TF/6 мониторни 43х51
	брой
	1200

	86
	Еластичен турникет, латексова лента 40 см, ролка с 25 бр. с перфорация   
	брой
	150

	87
	Кислородна канюла - анатомично оформени наконечници, за възрастни, дължина на шлауха 2 м, подаване на кислород до 6 л. в мин.
	брой
	100

	88
	Маска кислородна прозрачна, с ластик за фиксиране и клип за носа, шлаух с дължина 2 м., за възрастни
	брой
	50

	89
	Небулайзер в комплект с маска аерозолна, за възрастни и удължител 2 м.
	брой
	6

	90
	Сонда назодуоденална
	брой
	40


